{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【既~"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【既~","index":0,"n_rows":55,"n_cols":13,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,8,1,10],[1,11,1,12],[2,0,3,0],[2,1,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,0,54,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["材料(工程设备)暂估单价及调整表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","乐至县建筑装修垃圾处置分拣中心基础设施建设项目\\单项工程1【既有小区改造工程(园林绿化、总平土建、总平改造安装项目)】","","","","","标段:"," ","","","",""]
["序号"," 材料(工程设备)  \r\n名称、规格、型号",""," 计量 \r\n单位","数量","","确认(元)","","差额±(元)","","备注"]
["","","","","暂估","确认","单价","合价","单价","合价",""]
["1","配电箱","","台","1","","","","",""," "]
["2","商品混凝土 C15","","m3","6.908","","","","",""," "]
["3","标准砖","","千匹","12.049","","","","",""," "]
["4","水泥 32.5","","kg","4209.446","","","","",""," "]
["5","特细砂","","m3","8.012","","","","",""," "]
["6","高分子井盖井座 φ700","","套","7","","","","",""," "]
["7","PE塑料给水管 DN100","","m","680.05","","","","",""," "]
["8","PE室外塑料给水管热熔管件 DN100","","个","182.91","","","","",""," "]
["9","闸阀 DN100","","个","2","","","","",""," "]
["10","水表 DN100","","个","1","","","","",""," "]
["11","法兰 DN100","","片","10","","","","",""," "]
["12","室内消火栓","","套","8","","","","",""," "]
["13","地上式消火栓","","套","2","","","","",""," "]
["14","消火栓三通","","个","2","","","","",""," "]
["15","商品混凝土 C30","","m3","116.47","","","","",""," "]
["16","塑料给水管 DN20","","m","40.64","","","","",""," "]
["17","室内塑料给水管热熔管件 DN20","","个","49","","","","",""," "]
["18","成品压型钢板","","m2","856","","","","",""," "]
["19","压型屋面板 W-550","","m2","346.414","","","","",""," "]
["20","细砂","","m3","5.446","","","","",""," "]
["21","彩釉地砖 300×300","","m2","7.175","","","","",""," "]
["22","面砖 300×450","","m2","30.16","","","","",""," "]
["23","成品镀锌钢檩条","","t","0.892","","","","",""," "]
["24","面砖 95×95","","m2","19.851","","","","",""," "]
["25","瓷蹲式大便器带水箱","","个","2.02","","","","",""," "]
["26","塑料排水管 DN100","","m","24.825","","","","",""," "]
["27","成品镀锌钢屋架","","t","0.713","","","","",""," "]
["28","商品混凝土 C25","","m3","2.573","","","","",""," "]
["29","成品镀锌钢柱","","t","0.361","","","","",""," "]
["30","成品镀锌钢梁","","t","0.616","","","","",""," "]
["31","面砖 800×800","","m2","10.164","","","","",""," "]
["32","不锈钢电动伸缩门","","m","13","","","","",""," "]
["33","伸缩门电动装置","","套","1","","","","",""," "]
["34","碎石 20～60mm","","m3","27.84","","","","",""," "]
["35","碎石 20～40mm","","m3","7.95","","","","",""," "]
["36","碎石 5～20mm","","m3","3.99","","","","",""," "]
["37","电力电缆 YJLV-3*150+2*70","","m","282.8","","","","",""," "]
["38","Mpp电缆保护管 DN100","","m","288.4","","","","",""," "]
["39","电力电缆 YJV-3*16+1*10","","m","318.15","","","","",""," "]
["40","绝缘铝芯电线 16mm2","","m","651","","","","",""," "]
["41","工厂灯 300W","","套","24.24","","","","",""," "]
["42","工厂射灯 1000W","","套","3.03","","","","",""," "]
["43","PE塑料给水管 De50","","m","20.32","","","","",""," "]
["44","PE室内塑料给水管热熔管件 De50","","个","14.84","","","","",""," "]
["45","PE塑料给水管 De25","","m","386.08","","","","",""," "]
["46","PE室内塑料给水管热熔管件 De25","","个","465.5","","","","",""," "]
["47","截止阀 De25","","个","7.07","","","","",""," "]
["48","喷头","","个","40.4","","","","",""," "]
["49","电力电缆头 YJV-3*16+1*10","","个","2","","","","",""," "]
["50","电力电缆头 YJLV-3*150+2*70","","个","2","","","","",""," "]
[null,"","","","","","","","","",""]